南双玉车场监控系统配件（含安装调试服务）报价单

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 货物明细及技术参数 | 价格说明 | 安装、售后、质保服务说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电箱 |  | 不锈钢抱杆电箱300*400*200 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 支架 |  | 铝合金 优质 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机架式交换机 |  | TP-Link 24口 千兆交换机 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 交换机 |  | 8口POE交换机 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 防雷器 |  | 电源+RJ45网络二合一（接地） | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | PDU插板 |  | 机架式 PUD插座 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 光纤收发器 |  | 插卡式千兆光纤收发器 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 光纤收发器机架 |  | TP-LINK TL-FC1400（含电源） | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 光纤 |  | 12芯 单模室外光纤 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 视频线 |  | 超五类双绞线 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 电源线 |  | RVV2*1.5 纯铜 国标 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 线管 |  | PVC 20/25管 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 光纤盒 |  | 含耦合器、尾纤、跳线 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 设备盒 |  | PVC150*150 防水盒 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 地极 |  | 1.5米加粗镀锌地极（含地线） | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 熔纤 |  | 专项 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 安装调试 |  | 线路铺设及旧监控设备安装调试 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件：公司营业执照盖章件、开展该项业务相关资质证明盖章件

报价单位（盖章）：

报价日期：